## KCC
Образец 5
Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата: Община Полски Тръмбеш
Име на проекта „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода” – съоръжения на техническата инфраструктура в гр. Полски Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш”
Обект Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена | Обща цена
|  |  |  | (лева без ДДС) | (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
А | ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
1 | Полагане на ХИ- 2 пл. битумен воалит 4кг/кв.м.,лепен газопламъчно- над подложния бетон | m2 | 138 |  | 0
2 | Доставка и полагане на ТИ XPS 60мм. над подложния бетон | m2 | 131 |  | 0
3 | Изработка на скосявания (холкери) от цименто-пясъчен разтвор В15 по вътрешните ъгли в мократа камера | m | 82 |  | 0
4 | Подготовка на бетонови повърхности с контактен грунд | m2 | 245 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на ХИ от композитна епоксидно-пясъчна паста със стъклофибърна армировка (стъклоопласт) | m2 | 245 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ПИ- пароизолационна синтетична мембрана с дихатели | m2 | 300 |  | 0
7 | Доставка и полагане на ТИ XPS 60мм. лепена с циментово лепило по стените и тавана | m2 | 205 |  | 0
8 | Шпакловка с циментова смес на монтираната ТИ | m2 | 205 |  | 0
9 | Доставка и монтаж ХИ- 2 пл. битумен воалит 4кг/кв.м., лепен газопламъчно | m2 | 270 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на релефна защитна мембрана за защита на ХИ | m2 | 270 |  | 0
11 | Доставка и полагане на сортирана скална маса около съоръжението- дренажна призма | m3 | 85 |  | 0
12 | Изграждане на насип с годни земни маси, с оформяне на берми | m3 | 166 |  | 0
13 | Доставка и полагане на геотекстил | m2 | 295 |  | 0
14 | Доставка и полагане на обогатена почвена смес 8-10см. | m3 | 29.5 |  | 0
15 | Затревяване | m2 | 295 |  | 0
16 | Изработка и монтаж на метални капаци от рифелова ламарина /100х100х3 см/ | бр | 4 |  | 0
17 | Изработка и монтаж на метални стъбала от стомана А3 №14 | бр | 28 |  | 0
Б | ОГРАДА
18 | Доставка и монтаж ограден стълб П60 H = 230 cm.; цвят- зелен; 33 бр.; | бр. | 33 |  | 0
19 | Доставка и монтаж стълб за порта Ш76- в комплекта на портата; цвят- зелен; 2 бр.; | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж оградни пана L=200cm; H = 153 cm.; цвят- зелен; 32 бр.; | бр. | 32 |  | 0
21 | Доставка и монтаж порта 300х150; двукрила, със секретно заключване; цвят- зелен; 1бр.; | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж оградни пана L=52 cm; H = 153 cm.(по размер); цвят- зелен; 2б р.; | бр. | 2 |  | 0
23 | Ръчен изкоп~30х30х70см. и 40х40х70см.- 2,40 куб.м.; | m3 | 2.4 |  | 0
24 | Замонолитване с бетон В15- 2,40 куб.м.; | m3 | 2.4 |  | 0
25 | Доставка и монтаж ограден стълб П60 H = 270cm.; цвят- зелен; 1бр.; | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на информационни табели 30х40см. по образец; пълноцветен UV защитен печат (по образец) в т.ч. и принадлежности за закрепване | бр. | 11 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на информационни табели П20см. по образец; пълноцветен UV защитен печат (по образец) в т.ч. и принадлежности за закрепване | бр. | 5 |  | 0
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
28 | Изкоп в земни почви | м3 | 618 |  | 0
29 | Товарене и извозване на излишната земна маса | м3 | 340 |  | 0
30 | Засипване на тесни изкопи без трамбовка | м3 | 52.8 |  | 0
31 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 15 см | м2 | 150 |  | 0
32 | Доставка и полагане на подложен бетон клас В12,5 | м3 | 13.2 |  | 0
33 | Кофраж за стени, колони, стоманобетонни плочи,бетонни греди | м2 | 314.8 |  | 0
34 | Изработка и монтаж на арматура - обикновена и средна сложност ф12-16 мм от стомана А3 | кг | 12952.16 |  | 0
35 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В25 водоплътен сулфато - устойчив за плочи, колони,стени и греди, фундаменти | м3 | 111.4 |  | 0
36 | Циментова замазка | м2 | 28 |  | 0
37 | Обратен насип | м3 | 278 |  | 0
38 | Разрушаване на старо съоръжение 160,00 м3 и извозване на 5 км на стр. отпадъци | м3 | 290 |  | 0
ЧАСТ ВиК
39 | Направа и монтаж на капак от рифелова ламарина 900/900/3см | бр | 4 |  | 0
40 | Доставка и монтажна тръби РЕНD Ф160 | м | 30 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на стъклофибърни РР-R тръби DN200 SDR 11 | м | 30 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на детекторна лента с два изолирани и един неизолиран проводник | м | 30 |  | 0
43 | Направа и монтаж на преливна фуния Ф200 СТ.ТР. | бр. | 1 |  | 0
44 | Направа и монтаж на вентилационен комин Ф200х120 ст от СТ.ТР. | бр. | 3 |  | 0
45 | Направа и монтаж на вентилационен комин Ф400х120ст от СТ.ТР. | бр. | 3 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на смукателна цедка Ф200 | бр. | 2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на СК DN200 | бр. | 4 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на СК DN160 | бр. | 2 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на СК 2” | бр. | 7 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на хоризонтален многоструен сух водомер DN 80 с импулсен извод за дистанционно отчитане | бр. | 2 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 1 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на сондажна потопяема помпа с номинален дебит Q-37,8 l/s при Н-70м | бр. | 1 |  | 0
53 | Изпитване на тръбопроводите | м | 60 |  | 0
ЧАСТ ОВК
54 | Доставка и монтаж на канален вентилатор, дебит 650 мЗ/h, свободен напор 250 Ра, компл. с меки връзки и обратна клапа 300W 230V/50HZ | бр. | 1 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на обезвлажнител 10л/24ч 500W 230V/50HZ | бр. | 1 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка 400/200, комлект с регулираща секция за монтаж на кръгъл въздуховод | бр | 2 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на мрежеста решетка BSV ф400 за монтаж на кръгъл въздуховод | бр. | 3 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на мрежеста решетка BSV ф250 за монтаж на кръгъл въздуховод | бр. | 1 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на мрежеста решетка BSV ф200 за монтаж на кръгъл въздуховод | бр | 2 |  | 0
60 | Направа и монтаж на кръгъл въздуховод на заварка Ф400 L= 1510мм дебелина-З мм | бр | 3 |  | 0
61 | Направа и монтаж на кръгъл въздуховод на заварка Ф200 L=1600 мм б-Змм | бр. | 3 |  | 0
62 | Направа и монтаж на кръгло коляно 90° на заварка Ф400 б-Змм | бр. | 3 |  | 0
63 | Направа и монтаж на кръгло коляно 45° на заварка Ф400 б-Змм | бр | 3 |  | 0
64 | Направа и монтаж на кръгло коляно 90° на заварка Ф200 б-Змм | бр, | 3 |  | 0
65 | Направа и монтаж на кръгло коляно 45° на заварка Ф200 б-Змм | бр. | 3 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на спирално навит въздуховод Ф250 | м.л | 5.5 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на коляно 45° за спирално навит въздуховод Ф250 | бр. | 3 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на тапа за спирално навит въздуховод Ф250 | бр. | 1 |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
69 | Доставка и монтаж на ел. табло двигателно сила и осветление, степен на защита IP65, по указаната схема | бр | 1 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на честотен инвертор за управление на помпа | бр | 1 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на влагозащитено осветително тяло с две луминисцентни лампи 2х18W, степен на защита IP54 | бр | 4 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип шуко до 250W влагозащитен | бр | 1 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на ключ обикновен влагозащитен | бр. | 1 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х35 мм2 | м | 50 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x70 мм2 | м | 30 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5 мм2 | м | 4 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм3 | м | 20 |  | 0
78 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x1,5 мм4 | м | 12 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x2,5 мм5 | м | 6 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм | м | 70 |  | 0
81 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40 | м | 80 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на паник бутон | бр. | 1 |  | 0
83 | Доставка и полагане на слаботоков кабел 2х0,5 | м | 9 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 1Х8W, снабдено с управляема ЕПРА и акумулаторна батерия | бр | 2 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на датчик за влага | бр. | 2 |  | 0
86 | Направа изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4 М върху съществуващи кабели 4 КАТ | м | 25 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на гъвкав заземителен контур МГГВ 16 | бр. | 6 |  | 0
| ОБЩО | лв. |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | % |  |  | 0%
| ОБЩО НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | лв. |  |  | 0
| ВСИЧКО БЕЗ ДДС | лв. |  |  | 0
| ДДС - 20% | лв. |  |  | 0
| ВСИЧКО: |  |  |  | 0
Подпис:
печат
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА МИНЕРАЛНИ ВОДИ