## Лист1
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕТАП 1
№ по ред | Наименование на видовете СМР | Ед. мярка |  | Ед. цена лв | Стойност лв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ ПЪТНА
1. ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м | 577
2 | Демонтаж бетонови ивици около зелената разделителна площ, включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м | 332
3 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 60
4 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км растояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 759
5 | Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м2 | 1252
6 | Изкоп за тротоари включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 440
7 | Разваляне на съществуваща бетонова настилка включително натоварване, транспортиране на 5км растояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 5
8 | Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформяне | м2 | 1017
9 | Изрязване с машина на ивица асфалт с ширина до 1м от съществуващ бордюр | м | 277
2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ
1 | Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина | м2 | 1729
2 | Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Ао, с различна дебелина и ширина | т | 488
3 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | м2 | 6150
4 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/20, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина | т | 409
#REF!
#REF!
5 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износ. пласт) с дебелина след уплътняването 4см | т | 346
3. ПЪТНИ РАБОТИ
1 | Бетонови бордюри с размер 15/25/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи | м | 741
2 | Бетонови бордюри с размер 8/16/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи | м | 183
3 | Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм | м3 | 826
4 | Направа основа за тротоарна настилка от нефракциониран скален материал 0-40мм | м3 | 338
5 | Доставка и монтаж на бетонови павета 20х16х6 за тротоарна настилка върху пясъчно легло 5 см. | м2 | 1176
6 | Доставка и монтаж на бетонови павета с деб.10см в/у полимерциментно лепило-5см за тротоарна настилка пред входни рампи | м2 | 14
7 | Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда). | бр. | 190
8 | Пренареждане на паважна настилка | м2 | 30
8 | Бетон C 20/25 за площадка за контейнери и входни рампи | м3 | 4
9 | Армировка клас АІІІ (N8) за входни рампи и всички свързани с това разходи | кг | 187
10 | Демонтаж съществуващи пътни знаци, включително прилежащите им стълбове | бр. | 17
11 | Доставка и полагане на бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена. | м2 | 117
12 | Доставка и полагане на синя и жълта маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена. | м2 | 24
13 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци - II типоразмер, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи | м2 | 14
14 | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци,включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС | бр. | 29
15 | Възстановяване на тревни площи и площи около дърветата с подходяща почва | м3 | 10
4. ПЪТНИ РЕМОНТИ
1 | Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящИ материали на битумна основа | м | 50
2 | Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм, мрежовидни пукнатини, плитки дупки (повърхностни кръпки), включително всички свързани с това разходи | м2 | 50
3 | Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина до 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи | м2 | 50
4 | Повдигане на ревизионни шахти /в тротоар и пътно платно/ | бр. | 14
5 | Повдигане на дъждоприемни шахти | бр. | 17
6 | Повдигане на спирателни кранове | бр. | 1
| ОБЩО ЗА ЧАСТ ПЪТНА |  |  |  | 0
ЧАСТ ВОДОПРОВОД
ВОДОПРОВОД
| Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф32 PN10 SDR11 | м. | 175
| Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф50 PN10 SDR11 | м. | 100
| Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф90 PN10 SDR11 | м. | 90
| Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф125 PN10 SDR11 | м. | 90
| Доставка и монтаж на преход HDPE Ф125/90 PN16 SDR11 | бр. | 1
| Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф125 PN10-90° | бр. | 1
| Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф80 PN10-90° | бр. | 5
| Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф80 с пета PN10-90° | бр. | 2
| Доставка и монтаж на коляно HDPE Ф125 PN10 SDR11-90° | бр. | 1
| Доставка и монтаж на коляно HDPE Ф90 PN10 SDR11-90° | бр. | 1
| Доставка и монтаж на КАПА РЕ Ф125 | бр. | 1
| Доставка и монтаж на тройник Фланшов Ф80 PN10 | бр. | 1
| Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф125 PN10 SDR11 | бр. | 3
| Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф125/90 PN10 SDR11 | бр. | 4
| Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф90 PN10 SDR11 | бр. | 2
| Доставка и монтаж на адаптор HDPE Ф125 PN10 SDR11 със свободен фланец | бр. | 1
| Доставка и монтаж на Адаптор HDPE Ф90 PN10 SDR11 със свободен фланец | бр. | 8
| Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф125 PN10 | бр. | 3
| Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф100 PN10 | бр. | 2
| Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф80 PN10 | бр. | 9
| Доставка и монтаж на глух фланец Ф80 | бр. | 1
| Доставка и монтаж на уличен С.К. Фл. - ф100 с охр. Гарнитура | бр. | 1
| Доставка и монтаж на уличен С.К. Фл. - ф80 с охр. Гарнитура | бр. | 7
| Доставка и монтаж на пожарен Хидрант Надземен | бр. | 2
| Доставка и монтаж на Опорни локове | бр. | 32
| Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф63 | бр. | 4
| Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф90 | бр. | 6
| Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф125 | бр. | 15
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32
| Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90 с резба 1" | бр. | 19
| Доставка и монтаж Нипел поцинкован -1" | бр. | 19
| Доставка и монтаж РЕ коляно Ф32- 90° с вътрешна резба | бр. | 19
| Доставка и монтаж ТСК Ф32(1") с охранителна гарнитура | бр. | 19
| Доставка и монтаж Преход БМВ | бр. | 19
| Доставка и монтаж РЕ фитинг с вътрешна резба | бр. | 19
| Опорен блок ТСК | бр. | 19
| Хоризонт. сондиране за тръби Ф32; и изтегляне на тръбата | м. | 90
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 50
| Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90 с резба ,1/2" | бр. | 6
| Доставка и монтаж Нипел поцинкован -.1,1/2" | бр. | 6
| Доставка и монтаж РЕ коляно Ф50- 90° с вътрешна резба 1.1/2" | бр. | 6
| Доставка и монтаж ТСК Ф50 (1,1/2") с охранителна гарнитура | бр. | 6
| Доставка и монтаж Преход БМВ | бр. | 6
| Доставка и монтаж РЕ фитинг с вътрешна резба | бр. | 6
| Доставка и монтаж Опорен блок ТСК | бр. | 6
| Хоризонт. сондиране за тръби Ф;Ф50 и изтегляне на тръбата | м. | 130
| Хоризонт. сондиране за тръбиФ63 и изтегляне на тръбата | м. | 20
| Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф125 | м' | 415
| Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф125 | м' | 415
| Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф90 | м' | 415
| Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф90 | м' | 415
| Доставка и монтаж Дъждоприемни решетки с ширина 10см за вграждане в тротоара | м' | 78
| Доставка и монтаж Преходник от полимербетон с размери 12/12/15 см. и отвор 80мм | бр. | 31
ИЗКОПИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
| Рязане ,на асфалт; | м' | 400
| Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,0,00м В=0,90м.-за траншеи-16бр. | м3 | 25.92
| Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,0,00м В=0,90м-за хориз.Сондаж-16бр | м3 | 51.84
| Изкопи земен Н=до 1.80 м и дълж. L=180,0м В=1,0м.-за водопровод | м3 | 706.32
| Изкопи земен Н=до 1.80 м и дълж. L=275,0м В=0,60м.-за водопр. Откл. | м3 | 297
| Извозване наземни маси | м3 | 1003
| Доставка и Полагане на пясъчна подложка | м3 | 154
| Обратно засипване на изкопа с НТК 0-63мм. и трамбоване | м3 | 12
| Укрепване на изкоп | м² | 335
| ОБЩО ЗА ЧАСТ ВОДОПРОВОД |  |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКРО
| ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ | м | 500
| РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ | м | 20
| РЯЗАНЕ НА БЕТОН | м | 40
| РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 4
| РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА | м2 | 8
| Н-ВА ИЗКОП 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 430
| Н-ВА ИЗКОП 3 КАТ 1,1X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ | м | 40
| ЗАРИВАНЕ НА ИЗКОП И ТРАМБОВАНЕ НА ДРЕБНА ФРАКЦИЯ В ГОТОВ ИЗКОП | м3 | 60
| НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШАХТА | бр. | 20
| НАПРАВА НА КАБЕЛНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1000/1000/1000 | бр. | 12
| НАПРАВА НА КАБЕЛНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1000/1000/1400 | бр. | 8
| НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА НА ИЗКОП | м | 500
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА HDP Ф 40 В БЕТОНОВ КОЖУХ | м | 120
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА HDP Ф 40 В ИЗКОП | м | 1690
| ПОЛАГАНЕ НА PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 500
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАНА МРЕЖА ОТ БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф6 ММ/ С ВКЛЮЧЕНИ МАТЕРИАЛИ/ | м2 | 14
| ТРАСИРАНЕ НА СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕТНИЕ | бр. | 6
| НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ | бр. | 6
| ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ УО/ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ/ | бр. | 12
| БОЯДИСВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ УО | бр. | 12
| ОТВЕСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ УО | бр. | 7
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ NAYY 5Х10 ММ2 В ТРЪБА | м | 500
| НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН 63/63/6 1,5М | бр. | 18
| ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНОКАВА ШИНА 40/4 | м. | 20
| ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЪЛБ Н=6М -ЗА ЕДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 6
| ДЕМОНТАЖ НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА С L=1200 MM-КЪМ ПЪТНОТО ПЛАТНО | бр. | 12
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА С L=1000 MM-КЪМ ПЪТНОТО ПЛАТНО | бр. | 18
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3 Х 1.5 ММ2 В СТЪЛБ | м | 144
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3Х1,5 | бр. | 36
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 1.5ММ2 | бр. | 108
| ДОСТАВКА И М-Ж НА LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 60W 4200K НА СТЪЛБ | бр. | 18
| ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 13
| МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ С ДВА БРОЯ ИЗЛАЗНА ТРЪБА В ОСНОВАТА НА СТЪЛБ ЗА УО | бр. | 18
| ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 36
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 5X16 | бр. | 36
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16ММ2 | бр. | 180
| ДОСАВКА И МОНТАЖ НА АП В КУТИЯ НА СТЪЛБА | бр. | 18
| ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ТОЧКА | бр. | 18
| ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН | бр. | 36
| МОНТАЖ НА ПКОМ КУТИЯ НА СТЕНА ЗА 3БР. HDP ТРЪБА Ф40 | бр. | 22
| ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА НА ФАЗИТЕ НА ЗАХРАНВАЩИТЕ КАБЕЛИ НА ТУО | бр. | 2
| УСЛУГА С АВТОВИШКА ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБОВЕ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | м.с.м | 3
| НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН | м3 | 170
| ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ | м3 | 170
| ОБЩО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |  | 0
| ВСИЧКО: ЧАСТ ПЪТНА + ЧАСТ ВОДОПРОВОД + ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |  | 0
|  |  | Непредвидени р-ди | 5% | 0
0
|  |  | ДДС | 20% | 0
0